## 施設基準、管理基準
赤土等流出防止施設基準及び管理基準一覧表
施設基準
発生源対策装置 | 表土保全装置 |  | 恒久的な表土保全を指し、管理しなくても裸地化しない。基本的に、事業行為終了時には、全面表土保全されているものとする。
| 植生、播種、土壌団粒化剤、砂利敷設、モルタル、コンクリート等 |  | 土壌団粒化剤については、原則として種子吹付けと同時に施工する。植生は、根付くまでは裸地とみなす。
| 仮表土保全装置 |  | 恒常的な管理が必要であるため、原則として沈澱池や小堤工等の装置を省くことはできない。
| シート被覆、マルチング、アスファルト乳剤、転圧 |  | 作付けの行われる農地造成面に対しては、締切畦畔＋マルチングで足りるものとする。
流出濁水対策装置 | 流出抑制及び水路装置 |  | 現場からの濁水の流出を抑え、沈澱池等へ濁水を導く装置である。また、濁水の流速を抑える装置も指す。
| 小堤装置、水路装置、柵及び篭装置、逆押し盛土装置等 |  | 各装置を適宜組み合わせ、土工事の進捗に合わせて設置する。
| 区域外水等混入防止装置 |  | 工事区域外の雨水等の混入による濁水の防止を目的とする。既設側溝や分水嶺も、同じ効果があればこの装置に含めて考えてよい。
| 切り回し水路装置、小堤装置等 |  | 土工事に先行して設置すること。 装置自体が発生源とならないように、表土保全を行うこと。
| 締切畦畔装置 |  | 畦畔や土堰堤により、一定の区域を締め切って、濁水を発生源付近で滞留又は地下浸透させる。
| 締切畦畔等 |  | 現場での貯留や、地下浸透の容易な農耕地、小規模造成仮設池、石灰岩地域等で用いることができる。
濁水最終処理 対策装置 | 最終沈澱及び放流装置 |  | 濁水の貯留容積は、集水面積1,000㎡当たり150m3以上を確保しなければならない。
| 自然沈澱池（浸透池）、ろ過・凝集沈殿池、逆押し盛土内窪地等 |  | ろ過又は凝集装置を使用する場合には、上記150m3の最低必要容積を縮小できる（容量算定には２年確率降雨強度による）。
| 濁水拡散防止装置 |  | 水中又は水際で工事を行う場合に使用する。
| 矢板締切、汚濁防止膜 |  | 汚濁防止膜については、濁水を貯留する能力はない。ただし、万一の流出の備えて拡散を防止するために設置する。
管理基準
濁水の排出基準 |  | 濁水は、浮遊物質量200mg/L以下で排出できる状態に達した時、速やかに排出し、その浮遊物質量を測定し記録しておく。
施設の維持管理 |  | 施設の見回り点検を行い、その記録をするともに、施設に異常が発見された時は直ちにこれを改善する。
堆積赤土等の除去処分 |  | 施設に堆積した赤土等は、排水後速やかに除去し、適正に処理する。締切畦畔内でも、容量を逼迫する恐れが生じた場合には、堆積土を除去しなければならない。

## SS
別紙第１
浮遊物質量測定記録表
１ 事業名 ：
２ 測定者氏名 ：
３ 測定年月日 ：
４ 天気 ：
５ 測定方法 ：
６ 測定結果 ：
| 測定場所 |  | 測定時刻 | 浮遊物質量 濁度、透視度（単位） |  | 最終沈澱池及び放流装置の状況
| 地点略図 |  |  |  | 摘要
赤土等流出防止管理者 氏名

## 見回り点検表
別紙第２
見回り点検表
１ 事業名 ：
２ 記録者氏名 ：
３ 年月日 ：
４ 天気 ：
５ 点検結果 ：
| ⑴ 発生源対策装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
| ⑵ 流出濁水対策装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
| ⑶ 濁水最終処理装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
| ⑷ その他（ ） |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
見回り点検略図
６ 改善の状況
赤土等流出防止管理者 氏名

## 非常時の措置報告
別紙第３
沖縄県知事 殿
非常時の措置報告について
標記について、赤土等流出防止施設管理基準（７）に基づき、下記のとおり報告します。
１ 事業名 ：
２ 所在地 ：
３ 赤土等流出防止対策責任者氏名 ：
赤土等流出防止管理者氏名 ：
４ 災害による施設の破損等の年月日 ：
５ 破損等の状況及び原因等 ：
６ 講じた非常措置の概要 ：
７ 措置の結果 ：
８ 添付書類 有、無
⑴ 浮遊物質量測定記録表（別紙第１）及び見回り点検表（別紙第２）の写し
⑵ その他関係資料
９ 場内及び破損箇所概略図
１０ 備考
赤土等流出防止管理者 氏名

## SS記載例
別紙第１
浮遊物質量測定記録表
１ 事業名 ： |  |  | （○○造成工事）
２ 測定者氏名 ： |  |  | （実際に測定する者の氏名）
３ 測定年月日 ： |  |  | 平成 年 月 日
４ 天気 ：
５ 測定方法 ： |  |  | 透視度計による簡易測定（濁度系による測定）
６ 測定結果 ：
| 測定場所 |  | 測定時刻 | 浮遊物質量 濁度、透視度（単位） |  |  | 最終沈澱池及び放流装置の状況
| ・沈澱池流入 ・放流先 ・河川 |  | 15:00 | 摘要のとおり |  |  | ・ろ過沈殿方式 ・状況 ： 良好
| 地点略図 |  |  |  | 摘要
[6 empty] | 測定場所 | 透視度（㎝） | ＳＳ mg / L
[6 empty] | ①流入 | 1.5 | 766
|  | ふとん籠 |  |  |  | ②放流 | 14 | 51
[6 empty] | ③河川上流 | 6 | 143
[6 empty] | ④河川下流 | 6 | 143
ろ過堤
|  | ろ過槽 |  |  |  | ※透視度計からＳＳへの換算は、 次の式を用いた
SS=10^(1.2131 Log(透視度の逆数)+ 3.0979) ただし、ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 透視度（㎝）
赤土等流出防止管理者 氏名
①流入
②放流
④河川下流
③河川上流

## 見回り点検表_例
別紙第２
見回り点検表
１ 事業名 ： |  |  | ○○事業
２ 記録者氏名 ： |  |  | 赤土 赤男
３ 年月日 ： |  |  | 令和○年○月○日
４ 天気 ： |  |  | 晴れ
５ 点検結果 ：
| ⑴ 発生源対策装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
| ⑵ 流出濁水対策装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（小堤が崩れていた）
| ⑶ 濁水最終処理装置 |  | 対策： 良好・普通・要改善（現場内の水を貯留・処理できている）
| ⑷ その他（ ） |  | 対策： 良好・普通・要改善（ ）
見回り点検略図
小堤崩壊箇所
資材置場
|  | (砕石舗装) |  | 現場入り口（ハーロー）
裸地
沈殿池
事業現場略図
現場周囲は流出濁水抑制装置（小堤、土嚢等）で、現場外からの雨水等流入防止及び現場内水の流出を防止している。
６ 改善の状況
濁水の流出は見られなかったが、崩壊していた小堤工は速やかに補修を行った。
赤土等流出防止管理者 氏名

## 非常時の措置報告_例
別紙第３
沖縄県知事 殿
非常時の措置報告について
標記について、赤土等流出防止施設管理基準（７）に基づき、下記のとおり報告します。
１ 事業名 ： |  |  | ○○事業
２ 所在地 ： |  |  | 那覇市○○１丁目○番
３ 赤土等流出防止対策責任者氏名 ： |  |  |  | 赤土 赤男
| 赤土等流出防止管理者氏名 ： |  |  | 赤土 太郎
４ 災害による施設の破損等の年月日 ： |  |  |  | 令和○年○月○日
５ 破損等の状況及び原因等 ： |  |  |  | 台風・豪雨によって、地滑りがおきた。
６ 講じた非常措置の概要 ： |  |  |  | 地滑り箇所の下流に大型土嚢を設置。
表土保全としてブルーシートで裸地面を全て被覆。
７ 措置の結果 ： |  |  | 濁水の発生を防止でき、措置以降は浮遊物質量が基準200mg/Lを越えていないことを確認している。
８ 添付書類 有、無
⑴ 浮遊物質量測定記録表（別紙第１）及び見回り点検表（別紙第２）の写し
⑵ その他関係資料
９ 場内及び破損箇所概略図
別紙図面あり
法肩
法面、地滑り箇所
元々、法肩・法尻に小堤を設置していたが、
|  | 法尻の小堤が埋まっていたので、新たに設置した。 |  |  |  | 法尻
１０ 備考
別紙詳細図面及び現場写真を添付しています。
赤土等流出防止管理者 氏名