宮古合同庁舎No.1中水揚水ポンプ取替修繕

【特記仕様書】

沖縄県 宮古事務所 総務課

目次

Ⅰ　修繕概要

１．修繕件名

２．施工場所

３．履行期間

Ⅱ　修繕仕様

１．適用範囲

２．仕様書等の優先順位

３．修繕機器の運転・調整

４．施工時間

５．修繕内容

６．提出書類（別紙１）

７．作業の安全

８．引渡し期日

９．関連機器の点検

10．他設備の運転

11．試験及び検査

Ⅲ　主要機器

１．中水揚水ポンプ取替

Ⅳ  修繕作業内容

１．修繕内訳明細（別紙２）

Ⅰ　修繕概要

- 修繕件名： 宮古合同庁舎No.1中水揚水ポンプ取替修繕

- 施工場所： 宮古合同庁舎内（宮古島市平良字西里1125番地）

- 履行期間： 契約日～令和６年３月20日までの間

Ⅱ　修繕仕様

１．適用範囲

本仕様書は、宮古合同庁舎No.1中水揚水ポンプ取替修繕に適用するものであり、法令その他特別に定めるものの他は、全て本特記仕様書による。記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（機械設備工事編）」及び「公共建築設備工事標準図」による。何れにも記述がない事項については、発注者の指示による。

２．仕様書等の優先順位

設計図書の優先順位は、本特記仕様書・設計図書（設計図面等をいう）・標準仕様書の順とする。

３．修繕機器の運転・調整

受注者は、修繕機器の運転・調整が必要な場合は、発注者と協議を行い、修繕機器を運転することができる。その場合、修繕機器の運転方法について協議を行い、運転方法を決定する。

また、修繕機器は運転調整期間を設けるものとする。なお、修繕機器に異常が確認された場合は、受注者の責により復旧を行うものとする。

４．施工時間

本修繕の施工時間は祝祭日を除く月曜日～金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分の間とする。だたし、必要な場合は発注者の指示により、夜間若しくは休日の業務を行わせる場合がある。

なお、必要により官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、受注者は事前に「時間外作業届・休日作業届」を作成し、発注者の承諾をうけなければならない。

５．修繕内容

主要機器、作業内容に記述

- 提出書類

受注者は、別紙１の提出書類を発注者に提出しなければならない。

- 作業の安全

作業の安全確保のため本修繕の実施にあたっては、現場内の整理整頓に努めなければならない。また、本修繕と関連しない場所へ立ち入ってはならない。

- 引渡し期日

本修繕の引渡し期日は、修繕完了後、本県が完了検査を実施し、合格承諾をしたときとする。

９．関連機器の点検

本修繕を実施するために必要な関連機器の点検、調整等は本業務に含まれるものとする。なお、それに伴う費用は受注者の負担とする。

10．他設備の運転

本修繕を実施中であっても、本設備以外の運転・操作に支障があってはならない。やむを得ず設備を停止する場合は発注者と十分に協議し、その指示に従うこと。

11.　試験及び検査

（１）検査

検査の種類は次のとおりである。

①　発注者の行う検査

完了検査

②　受注者の行う検査

社内検査

（２）社内検査

受注者は、修繕の施工過程において社内検査を実施し、品質管理の徹底を図るものとする。なお、検査に要する費用は全て受注者の負担とする。

（３）完了検査

修繕完了にあたっては、発注者の立会いの上で組立状況、据付状況について検査を行う。また、発注者が必要と認めた場合は、中間検査を行う。

Ⅲ　主要機器

１．主要機器

取替・修繕を行う設備は以下のとおりとする。

（１）中水揚水ポンプ取替

○Ｎｏ.１揚水ポンプ　TN506×3ME3.7

Ⅳ　修繕作業内容

１．修繕内訳明細（別紙２）のとおり。

以上