## 計算式 (1)
【大防法】ばい煙発生施設設置届出等に係る排出基準値審査票
| 事業所名 |  |  |  |  | 事業所名
| 事業所所在地 |  |  |  |  | 事業所所在地
| 施設種類 |  |  |  |  | ボイラー | [7 empty] | 着手予定年月日 |  |  | 0
| 排出量 | Sox(Nm3/h) |  |  |  |  | 0 |  |  | 排出基準 | Sox(Nm3/h) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 審査結果 | 適
|  | ばいじん(g/Nm3) | [8 empty] | ばいじん(g/Nm3)※
|  | Nox(ppm) | [8 empty] | Nox(ppm)※
|  | 有害物質(mg/Nm3) | [8 empty] | 有害物質(mg/Nm3) | [8 empty] | -
|  | 種類 | [8 empty] | 種類
硫黄酸化物の排出基準計算結果
| (1)硫黄酸化物排出量算出式 | [7 empty] | ｑ＝0.007×Ｗ×ｄ×Ｓ
| 項 目 | [5 empty] | 単 位 |  |  |  |  | 届出値
| W: | 最大燃料使用量 |  |  |  |  | W(l/h又はkg/h) | [9 empty] | 最大
| d: | 燃料の比重
| s: | 硫黄分 |  |  |  |  | (%) | [9 empty] | 最大
| q: | 硫黄酸化物排出量 |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  | 0
|  | q | ＝ | 0.007 |  | × | Ｗ( | 0 |  | ) | × | ｄ( | 0 |  | ) | × | Ｓ( | 0 |  | ) | ＝ | 0 | (Nm3/h)
(2)当該施設の硫黄酸化物排出基準値
| 項 目 | [5 empty] | 単 位 |  |  |  |  | 届出値
| K: | Ｋ値
| T: | 排ガス温度 |  |  |  |  | ( )内は絶対温度 | [6 empty] | （ | 273 |  | ）
| Ho: | 煙突実高 |  |  |  |  | (m)
|  | 総排出ガス量 |  |  |  |  | (m３/ｈ)
| Q: | 排ガス量 |  |  |  |  | (m3/s) | [9 empty] | ※ | ※m３/s at 15℃換算値
| V: | 排ガス速度 |  |  |  |  | (m/s)
＜計算式＞
| J | ＝ | 1 |  |  | (1460－296× |  |  |  | V |  | ) | ＋ | 1 | ＝ | #DIV/0!
|  |  | Q・V | [6 empty] | T-288
| Ht | ＝ | 2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.3logJ+1/J-1) | [10 empty] | ＝ | #DIV/0!
| Hm | ＝ | 0.795 |  | V・Q |  |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | 1+ | 2.58
V
| He | ＝ | Ho+0.65(Hm+Ht) |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | ※煙突に傘がある場合は、煙突実高を手入力(He=Ho)
| q | ＝ | K×10-3・He2 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | (Nm3/h) |  | (傘有り)
| q | ＝ | K×10-3・He2 |  |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | (Nm3/h) |  | (傘無し）
ファクターの計算
|  | Q・V |  | ＝ | 0 |  |  |  | Ｔ－２８８ |  | ＝ | -15 |  |  |  |  | 0.795 |  | V・Q |  | 0
|  | 1 |  | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | 2.01×10-3 |  |  | ＝ | 0.00201 |  |  |  | 1+ | 2.58 |  | ＝ | #DIV/0!
|  | Q・V | [6 empty] | Q・(T-288) |  |  | ＝ | 0 |  |  |  |  | V
[9 empty] | 2.3logJ |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | Hm | = |  | #DIV/0!
[9 empty] | 1/J-1 |  |  | ＝ | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Hm+Ht |  | = | #DIV/0!

## 審査表
【大防法】ばい煙発生施設設置届出等審査票
届出者氏名 |  |  |  | 届出者 | [5 empty] | 氏名
届出者住所 |  |  |  | 届出者住所
事業所名 |  |  |  | 事業所名
事業所所在地 |  |  |  | 事業所所在地
着手予定年月日 | [8 empty] | 届出年月日
形式的要件 | 届出書 |  | ばい煙発生施設に該当するのか | [11 empty] | 該当 非該当
|  |  | ばい煙発生施設の種類及び施設数 |  |  | ボイラー | [5 empty] | 0
令別表第１第１項
燃焼能力 l/h (重油換算) 伝熱面積 m2
|  |  | ばい煙発生施設の構造（別紙1） | [11 empty] | 適 不適
|  |  | ばい煙発生施設の使用の方法（別紙2） | [11 empty] | 適 不適
|  |  | ばい煙の処理の方法（別紙3） | [11 empty] | 適 不適
| 添付書類 |  | 工場・事業場内での施設の配置図 | [11 empty] | 有 無
|  |  | 付近の見取り図及び所在地を示す縮尺５万分の１の地形図 | [11 empty] | 有 無
|  |  | 操業の系統図(ばい煙発生施設の使用方法がわかる物） | [11 empty] | 有 無
|  |  | ばい煙発生施設の構造図 | [11 empty] | 有 無
|  |  | ばい煙処理施設の構造図（ばい煙測定口の位置がわかる物） | [11 empty] | 有 無
|  |  | 燃料の性状 | [11 empty] | 有 無
|  |  | SOx,NOx,ばいじん値の計算の根拠 | [11 empty] | 有 無
|  |  | ばい煙濃度の計算式 | [11 empty] | 有 無
|  |  | 緊急連絡用の電話番号及び緊急時における連絡方法 | [11 empty] | 有 無
|  |  | その他参考となる資料 | [11 empty] | 有 無
具体的要件 | ボイラー | 排出量 | Sox(Nm3/h) |  | 0 |  | 排出基準 | Sox(Nm3/h) |  |  | #DIV/0! |  |  | 審査結果 | 適 不適
|  |  | ばいじん(g/Nm3) |  | 0 |  |  | ばいじん(g/Nm3) |  |  | - |  |  |  | 適 不適
|  |  | Nox(ppm) |  | 0 |  |  | Nox(ppm) |  |  | - |  |  |  | 適 不適
|  |  | 有害物質(mg/Nm3) |  |  |  |  | 有害物質(mg/Nm3) | [6 empty] | 適 不適
|  |  | 種類 |  |  |  |  | 種類
〔所見〕
・上記のとおり、形式的要件及び排出基準を満たしている。
審査担当者：
Note on S9: 沖縄県: 基数入力（数字のみ）

## ばい煙発生施設リスト
項 | 施設の種類 | 種類説明 | 施設の規模 | 表示用
1 | ボイラー | 熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く | 伝熱面積10㎡以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上 | 令別表第１第１項
2 | ガス発生炉・加熱炉 | 水生ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 石炭又はコークスの処理能力が20t/日以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上 | 令別表第１第２項
3 | 焙焼炉・焼結炉・煆焼炉 | 金属の精錬又は無機化学工業の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉、煆焼炉 | 原料の処理能力が１t/h以上 | 令別表第１第３項
4 | 溶鉱炉・転炉・平炉 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉及び平炉 |  | 令別表第１第４項
5 | 金属溶融炉 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 | 火格子面積１㎡以上(火格子の水平投影面積)又は羽口面断面積(羽口最下段の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積)が0.5ｍ２以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上又は変圧器の定格容量が200KVA以上 | 令別表第１第５項
6 | 金属加熱炉 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |  | 令別表第１第６項
7 | 石油加熱炉 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 |  | 令別表第１第７項
8 | 触媒再生塔 | 石油精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の焼却能力が200kg/h以上 | 令別表第１第８項
8-2 | 燃焼炉 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃焼能力６L/h以上 | 令別表第１第８の２項
9 | 焼成炉・溶融炉 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積１㎡以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上又は変圧器の定格容量200KVA以上 | 令別表第１第９項
10 | 反応炉・直火炉 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 |  | 令別表第１第10項
11 | 乾燥炉 |  |  | 令別表第１第11項
12 | 電気炉 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量1000KVA以上 | 令別表第１第12項
13 | 廃棄物焼却炉 |  | 火格子面積２㎡以上又は焼却能力200kg/h以上 | 令別表第１第13項
14 | 焙焼炉・焼結炉・溶鉱炉・転炉・溶解炉・乾燥炉 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力0.5t/h以上又は火格子面積が0.5m２以上又は羽口面断面積が0.2m２以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算20L/h以上 | 令別表第１第14項
15 | 乾燥施設 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0.1ｍ３以上 | 令別表第１第15項
16 | 塩素急速冷却施設 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50kg/h以上 | 令別表第１第16項
17 | 溶解槽 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 |  | 令別表第１第17項
18 | 反応炉 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する反応炉 | バーナーの燃焼能力３L/h以上であること | 令別表第１第18項
19 | 塩素反応施設 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するもに限る) | 原料塩素処理能力50kg/h以上（塩化水素にあっては塩素換算量） | 令別表第１第19項
20 | 電解炉 | アルミニウムの精錬の用に供する電解炉 | 電流容量が30KA以上 | 令別表第１第20項
21 | 反応・濃縮施設 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原料に燐鉱石を使用するものに限る）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 燐鉱石の処理能力が80Kg/h以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上又は変圧器の定格容量が200KVA以上 | 令別表第１第21項
| 焼成炉・溶解炉 |  |  | 令別表第１第21項
22 | 凝縮・吸収施設蒸溜施設 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設（密閉式のものを除く） | 伝熱面積が10平方メートル以上又はポンプの動力が１KW以上 | 令別表第１第22項
23 | 反応施設・乾燥炉焼成炉 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料に燐鉱石を使用するものに限る）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が80Kg/h以上又は火格子面積が１ｍ２以上又はバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上 | 令別表第１第23項
24 | 鉛溶解炉 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造に供する溶解炉 | バーナーの燃焼能力10L/h以上、変圧器の定格容量40KVA以上 | 令別表第１第24項
25 | 溶解炉 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算４L/h以上であるか、又は変圧器の定格容量が20KVA以上 | 令別表第１第25項
26 | 溶解炉・反射炉・反応炉・乾燥施設 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0.1ｍ３以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算４L/h以上であるか、又は変圧器の定格容量が20KVA以上 | 令別表第１第26項
27 | 吸収施設・漂白施設・濃縮施設 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が100Kg/h以上 | 令別表第１第27項
28 | コークス炉 |  | 原料の処理能力が20t/日以上 | 令別表第１第28項
29 | ガスタービン |  | 燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること | 令別表第１第29項
30 | ディーゼル機関 |  |  | 令別表第１第30項
31 | ガス機関 |  | 燃料の燃焼能力が重油換算35L/h以上 | 令別表第１第31項
32 | ガソリン機関 |  |  | 令別表第１第32項