様式３－１４
空気環境等の測定記録	測定日	　　　年　　　月　　　日(  　　曜日)	天候		測定者		
	温度	相対
温度	気流	ガス	浮遊
粉じん量	その他の事項	備考	
	(乾球)	(湿球)			CO₂	CO		照明
ルクス	騒 音
ホ ン	落下細菌(個)	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
(mg/㎥)	遊離残留塩素
(ppm)			
測定
場所	時刻	空調
系統	H(℃)	(L[℃〕）	H(℃)	(％)	(m/秒)	(ppm)	平均値	(ppm)	平均値	(mg/㎥)	平均値								
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
	：																				
管理基準	17～18℃(外気温との差を著しくしない)	40~70%	0.5m/秒以下	1000ppm以下	10ppm以下
(特例あり)	0.15mg/㎥以下				0.1mg/㎥以下	(遊離)
0.1ppm以上			
測定機器														
特記事項		

特定建築物の名称：