様式３－１５
空気環境の測定結果の概要
　	年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）　天候：	測　定　者		
　	項　　　目	測定結果	基準外の測定点	概　　評	問　題　点	　	
		基　準　値	最高値	最低値					
環　境	温　度	瞬時値	17～28℃	　	　	　	　	　	　	
	相対湿度		40～70％	　	　	　	　	　	　	
	気　流		0.5ｍ/秒以下	　	　	　	　	　	　	
				　	　	　	　	　	　	
空気清浄度	CO₂	平均値	1000ppm以下	　	　	　	　	　	　	
	CO		10ppm(20)以下	　	　	　	　	　	　	
	浮遊粉じん		0.15ｍｇ/㎥以下	　	　	　	　	　	　	
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.1ｍｇ/㎥以下	　	　	　	　	　	　	
測　　定　　点	階	　	階	　	特　記　事　項	　	
	　	　	　	　			
	　	　	　	　			
	　	　	　	　			
	　	　	　	　			
	　	　	　	　			
特定建築物の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日作成