## 仕様書 名護支所 温帯
仕様書
温帯果樹生理生態実験ハウス修繕は、以下の仕様を満たすものとする。
１． | 修繕箇所
農業研究センター名護支所内 温帯果樹生理生態実験ハウス
２． | 目的
台風被害により硬質フィルムの破れ、部材の腐食等により雨漏りが発生し、試験に支障をきたしている。また部材落下の危険があるため修繕する
３． | 修繕等内容
| 1) | 温帯果樹生理生態実験ハウスの屋根修繕 3棟（間口9.9m×奥行42m）のうち1棟(図2参照)
|  | （１） | 屋根両面の硬質フィルムを撤去し、張り替えること。
|  | （２） | 硬質フィルムの厚さは0.1㎜とする。
|  | （３） | 垂木に用いる部材については腐食に強い資材を用いる。また、フィルム抑え材はアルミ製とする。
４． | 修繕等期限
令和8年2月 28 日
５． | その他
| （１） | 修繕等箇所の現場確認を希望するものは、事前に連絡すること。
| （２） | 契約金額には、上記３に関する金額をすべて含み、廃材のリサイクルで得られた金額を差し引くこと。
| （３） | 修繕の際の廃棄物は、業者で処理すること。
| （４） | 修繕業者は担当者の立ち会いのもと、その指示に従うこと。
| （５） | 修繕の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に対し連絡すること。
| （６） | 修繕後、発生したトラブルやアフターケアについて即時対応できること。
担当者：崎山 澄寿
沖縄県農業研究センター 名護支所果樹班
電話 （0980）52－2811 FAX （0980）53－6293
図2.修繕箇所(赤枠部)
図3.硬質フイルムの劣化と部材の腐食
図1.温室全景(矢印部は修繕箇所)