## 屋外設置
所管機関 | ○○○ | [5 empty] | １／８ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ５／８
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計台に設置している場合は、震度計台の埋設状況が分かる写真を撮影してください。
[8 empty] | 写真 |  |  |  |  | 写真
[8 empty] | 震度計台の埋設状況（○側から） |  |  |  |  | 震度計台の埋設状況（○側から）
○観測施設及びその周囲の全景を震度計の４方位側から撮影してください。
○震度計センサーのアンカーボルトなど、震度計の固定状況が分かる写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
観測施設全景①（北側から南方向） |  |  |  |  | 観測施設全景②（東側から西方向） |  |  | 震度計設置状況 |  |  |  |  | 震度計のアンカーボルトなど固定状況
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
観測施設全景③（南側から北方向） |  |  |  |  | 観測施設全景④（西側から東方向） |  |  | 震度計のアンカーボルトなど固定状況 |  |  |  |  | 震度計のアンカーボルトなど固定状況
所管機関 | ○○○ | [5 empty] | ２／８ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ６／８
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計周辺に建物や柱状構造物がある場合は、その建物や柱状構造物の写真、震度計とそれらの位置関係が分かる写真を撮影してください。 | [7 empty] | ○震度計の方位と水平の状況が分かる写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計東側の樹木（高さ○ｍ、△ｍ） |  |  |  |  | 震度計西側の電柱（高さ○ｍ）、電灯（△ｍ） |  |  | 震度計設置状況（南北水平） |  |  |  |  | 震度計設置状況（東西水平）
○震度計台または震度計設置面の、表面のひび等の有無が分かる写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
観測施設と施設南側の建物 |  |  |  |  | 観測施設と施設西側の物置 |  |  | 震度計台の表面の状況。ひび等は確認できない。 |  |  |  |  | 震度計設置状況（方位確認）
|  | （震度計からの距離：○ｍ） |  |  |  | （震度計から基礎までの距離：△ｍ）
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計近傍の地下タンク |  |  |  |  | 震度計近傍の発電機
所管機関 | ○○○ | [5 empty] | ３／８ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ７／８
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計台の埋設、鉄筋等の状況が分かる写真を撮影してください。 | [7 empty] | ※表面にひび等がある場合は、側面の状況も含めて拡大した写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
床掘深さ （ＧＬ-○○ｍｍ） |  |  |  |  | 砕石敷設高検測（ＧＬ-○○ｍｍ） |  |  | ひび割れの状況 |  |  |  |  | ひび割れの状況（○mm程度）
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
基礎下部 配筋・型枠組立 |  |  |  |  | 基礎上部 配筋・型枠組立 |  |  | ひび割れの状況（側面） |  |  |  |  | ひび割れの状況（○mm程度）
○震度計センサーの柵やカバー等による保護状況等が分かる写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
基礎出来形（下部） |  |  |  |  | 基礎出来形（上部） |  |  | 震度計設置状況（カバーの状況） |  |  |  |  | 震度計設置状況（柵の状況）
1000□×600H |  |  |  |  | 500□×500H
所管機関 | ○○○ | [5 empty] | ４／８ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ８／８
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計台の転圧の状況が分かる写真を撮影してください。 | [7 empty] | ○震度計周辺に崖等の段差がある場合は、段差の状況を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
転圧の状況（転圧１層目 ３００mm） |  |  |  |  | 転圧の状況（転圧１層目（狭隘箇所） ３００mm） |  |  | 震度計東側の道路との段差（高さ○ｍ） |  |  |  |  | 震度計北側の道路との段差（高さ○ｍ）
○その他、震度観測環境への影響に関し気になるものがあれば撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
転圧の状況（転圧２層目 ６００mm） |  |  |  |  | 転圧の状況（転圧３層目 ８５０mm） |  |  | 震度計北側のマンホールの状況 |  |  |  |  | 震度計東側の地下浄化槽の状況
写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
基礎高検測およびカバー用基礎の埋設状況 |  |  |  |  | ハンドホール内の転圧状況 |  |  | 震度計東側の側溝の状況 |  |  |  |  | ○○の状況
震度計
④
①
②
③

## 屋内設置
所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | １／６ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ４／６
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計センサーのアンカーボルトなど、震度計の固定状況が分かる写真を撮影してください。
[7 empty] | 写真 |  |  |  |  | 写真
[7 empty] | 震度計設置状況 |  |  |  |  | 震度計のアンカーボルトなど固定状況
○震度計を設置している建物及びその周囲の全景を４方位側から撮影してください。 | [6 empty] | 写真 |  |  |  |  | 写真
写真 |  |  |  |  | 写真
[7 empty] | 震度計のアンカーボルトなど固定状況 |  |  |  |  | 震度計のアンカーボルトなど固定状況
建物の全体写真①（北側から南方向） |  |  |  |  | 建物の全体写真②（東側から西方向）
[7 empty] | 写真 |  |  |  |  | 写真
写真 |  |  |  |  | 写真
建物の全体写真③（南側から北方向） |  |  |  |  | 建物の全体写真④（西側から東方向）
所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ２／６ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ５／６
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計設置面のひび等の有無が分かる写真を撮影してください。
[7 empty] | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計設置床面の状況。ひび等は確認できない。
○震度計周辺の状況を４方位側から撮影してください（震度計カバーがある場合は、はずして撮影願います）。 | [6 empty] | ※設置床面の表面にひび等がある場合は、その状況を拡大した写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計周辺の状況①（北側から南方向） |  |  |  |  | 震度計周辺の状況②（東側から西方向） |  | 床面や犬走りの表面、ひび等の状況（○方向から） |  |  |  |  | 床面や犬走りの表面、ひび等の状況（○方向から）
○震度計センサーの柵やカバー等による保護状況等が分かる写真を撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計周辺の状況③（南側から北方向） |  |  |  |  | 震度計周辺の状況④（西側から東方向） |  | 震度計設置状況（カバーの状況） |  |  |  |  | 震度計設置状況（柵の状況）
所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ３／６ | 所管機関 | ○○○ |  |  |  |  | ６／６
| ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○ |  |  |  | ○○ | 県 | 観測点名 | ○○○○○
○震度計の方位と水平の状況が分かる写真を撮影してください。 | [6 empty] | ○その他、震度観測環境への影響に関し気になるものがあれば撮影してください。
写真 |  |  |  |  | 写真 |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計設置状況（南北水平） |  |  |  |  | 震度計設置状況（東西水平） |  | 震度計近傍の棚の固定状況 |  |  |  |  | 建物の免震構造の状況
写真 |  |  |  |  | 写真 |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
震度計設置状況（方位確認） |  |  |  |  | 震度計設置状況（方位確認） 注）屋内では誤った方位となる場合がある。屋外で正しく方位確認した写真を掲載(写真の方法は一例) |  | ○○の状況 |  |  |  |  | ○○の状況
写真 |  |  |  |  | 写真 |  | 写真 |  |  |  |  | 写真
[7 empty] | ○○の状況 |  |  |  |  | ○○の状況
建 物
④
①
②
③
震度計
④
①
②
③