## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南大東テレビ中継局発電機及び電源
設備等更新工事 | 1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電機設備工事
1
式
電源盤設備工事
1
式
仮設及び特殊制限切替工事
1
式
輸送費
1
式
電灯設備工事
1
式
自動火災報知設備
1
式
電灯・自火報 廃棄物処理費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電機設備工事 | 発電機機器費
1
式
発電機設備工事 | 輸送費
1
式
発電機設備工事 | 設置工事
1
式
発電機設備工事 | 搬出費（撤去機）
1
式
発電機設備工事 | 既設発電機処分費（撤去工事含む）
1
式
計
電源盤設備工事 | 盤等設置工事
1
式
電源盤設備工事 | 既設盤等撤去工事
1
式
電源盤設備工事 | 既設盤等処分費
1
式
計
仮設及び特殊制限切替工事 | 仮設資材費
1
式
仮設及び特殊制限切替工事 | 特殊制限切替工事費
1
式
計
輸送費 | 海上輸送
1
式
輸送費 | 陸上輸送
1
式
計
電灯設備工事 | 新設照明器具
1
式
電灯設備工事 | 既設照明器具撤去
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
電灯・自火報 廃棄物処理費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 発電機設備工事 |  |  | 発電機機器費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電装置 | 屋内オープン型 30kVA 3φ200V
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 発電機設備工事 |  |  | 輸送費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
輸送費 | 那覇泊港渡し
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 発電機設備工事 |  |  | 設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設置工事 | 機器据え付け、排風ダクト、排気管
| 、燃料用配管 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 発電機設備工事 |  |  | 搬出費（撤去機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | 単独搬出 3000kg以下
1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 発電機設備工事 |  |  | 既設発電機処分費（撤去工事含む）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設発電機処分費 | 沖縄本島内処分費
（撤去工事含む） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電源盤設備工事 |  |  | 盤等設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受配電盤 | 屋内自立型
1
面
分電盤LP-H | 屋内自立型 LP-H
1
面
分電盤 LP | 屋内壁掛 LP-2
1
面
耐雷トランス1 | 3φ40kVA
1
台
耐雷受電箱1
1
面
耐雷トランス2 | 1φ5kVA
1
基
耐雷受電箱2
1
基
非常用入力切替盤
1
面
引込開閉器盤 | PL-M SUS
1
面
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
2
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電源盤設備工事 |  |  | 既設盤等撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受配電盤
1
分電盤LP-H | 再使用しない
| 屋内自立型 LP-H | 1
面
分電盤LP | 再利用しない
| 屋内壁掛 LP-2 | 1
面
耐雷トランス1 | 再利用しない
| 3φ40kVA | 1
基
耐雷受電箱1 | 再利用しない
1
面
耐雷トランス2 | 再利用しない
| 1φ5kVA | 1
基
耐雷受電箱2 | 再利用しない
1
面
蓄電池装置 | 再利用しない
| 蓄電池12個 2段積み | 1
式
非常入力切替盤 | 再利用しない
1
面
引込開閉器盤 | PL SUS
1
搬出費 | 複数搬出 3000kg以下
2
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電源盤設備工事 |  |  | 既設盤等処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類処分費
1
式
蓄電池処分費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 仮設及び特殊制限切替工事 |  |  | 仮設資材費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設資材費 | 発電機リース30kVA、仮設発電機接
続用ケーブル他資材、受配電盤・放
送機盤他仮設用ケーブル類、仮設用
分電盤
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 仮設及び特殊制限切替工事 |  |  | 特殊制限切替工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特殊制限切替工事 | 発電機受配電盤切替仮設工事、受配
費 | 電盤夜間切替工事、放送機盤夜間切
替工事、搬出搬入用ユニック車、安
全対策費、機械・工具損料、資機運
| 搬費 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 輸送費 |  |  | 海上輸送
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
海上運賃 | 10FTコンテナ
| 那覇新港→南大東 | 3
本
海上運賃 | 10FTコンテナ
| 南大東→那覇新港 | 3
本
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 輸送費 |  |  | 陸上輸送
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
南大東内運搬費 | 4tクレーン付トラック
| （大原港、現場間） | 1
台
南大東内運搬費 | 4tクレーン付トラック
| （大原港、現場間） | 1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 新設照明器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
(線ぴ取付) |  | 8
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
(線ぴ取付) |  | 9
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 既設照明器具撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | つり下げ形 FL 40W ×2 反射笠
撤去 | 再使用しない | 8
個
蛍光灯器具 | つり下げ形 FL 40W ×1 反射笠
撤去 | 再使用しない | 9
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1 片反射笠
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
定温式感知器 | 特種防水
8
個
定温式感知器 | 再利用しない
| 特殊防水 | 8
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
南大東テレビ中継局発電機及び電源設備等更新工事 |  | 電灯・自火報 廃棄物処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光ランプ
7
kg
安定器
6
kg
混合廃棄物
63
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
旅費交通費 | 宿泊費
96
泊
情報システム費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
旅費交通費 | 航空運賃（那覇⇔南大東）
4
往復
計