## 11_02
11－２ 発受電の推移
単位：103kWh、％
項 目 |  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度
発電電力量 |  | 6727712 | 6761962 | 6719639 | 6754937 | 6762251
他社受電電力量 |  | 1820195 | 1741940 | 1660402 | 1801638 | 1708419
| 電発（石川） | 1706647 | 1592091 | 1491468 | 1578026 | 1405555
| 北部ダム | 3130 | 6151 | 7700 | 6505 | 4971
| その他 | 110418 | 143698 | 161234 | 217107 | 297893
揚水用動力 |  | -44021 | -64018 | -67291 | -50256 | -10578
発受電電力量 |  | 8503886 | 8439884 | 8312750 | 8506319 | 8460092
発電所所内用 |  | 660292 | 660078 | 663571 | 633715 | 605083
送電端電力量 |  | 7843594 | 7779806 | 7649179 | 7872604 | 7855009
送配電損失率 |  | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.0542
総合損失率 |  | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.2 | 10.9776
需要端電力量 |  | 7526383 | 7445524 | 7318878 | 7560776 | 7536550
変電所所内用 |  | 5148 | 5192 | 5091 | 5034 | 5177
需要電力量 |  | 7521235 | 7440332 | 7313787 | 7555742 | 7531373
注：１ 他社受電の北部ダムは、内閣府沖縄総合事務局・北部ダム管理用水力発電所（900kw）からの受電分である。
その他は、非常用発電機一時設置分と太陽光発電設備、風力発電設備及び燃料電池発電設備からの受電分の合計である。
（太陽光発電設備からは昭和60年10月より受電、燃料電池発電設備からは平成２年１月より平成３年６月まで受電、風力発電
設備からは平成４年５月より受電）
２ 送配電損失率および総合損失率の算定は下式による。
送配電損失率＝（１－Ｂ／Ａ）×100
総合損失率 ＝（１－Ｄ／Ｃ）×100
Ａ＝発受電電力量－発電所所内用電力量＝送電端電力量
Ｂ＝需要電力量＋変電所所内用電力量＝需要端電力量
Ｃ＝発受電電力量
Ｄ＝需要電力量
資料：沖縄電力株式会社「平成27年版沖電統計のあらまし」